Опросный лист для подбора датчика предельного уровня SWR engineering

Предприятие:___________________________________________________________________

Адрес:________________________________________________________________________

Контактное лицо:_______________________________________________________________

Телефон/факс/E-mail:___________________________________________________________

1. Наименование точки измерения_______________________________________________

2. Характеристика измеряемого материала:

материал_____________________________________________________________________

размер частиц: минимальный____________ мм,           максимальный_______________ мм

абразивность □ низкая  □ средняя  □ высокая

склонность к слипанию □ низкая  □ средняя  □ высокая

плотность ______________________ т/м3

влажность _________%

температура процесса: нормальная_____________0С,    максимальная________________ 0С

3. Давление в трубопроводе, бункере или емкости (при наличии):

мин. значение________ бар,     номинальное_______ бар,      макс. значение______ бар

4. Детектируемый диапазон □ 0…4 м       □ 0…18 м       □ свыше 18 м

5. Температура окружающей среды датчика:

мин. значение________0С,    макс. значение______0С

6. Требуемая длина соединительного кабеля_______ м

7. Необходимость защищенного исполнения датчика:

□ стандартное исполнение

□ взрывозащищенное исполнение (классификация зоны и характер опасности)____________________________________________________________________

8. Характеристики привязки к объекту:

-  место  установки  датчика  на  объект: ________________________________________

-  материал стенки трубопровода (емкости, бункера)_______________________________

-  диаметр трубопровода DN (емкости, бункера) ________________________________мм

9.  Предыдущий опыт эксплуатации систем измерения в данной точке (использовавшиеся

ранее датчики, возникшие сложности):

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Пожалуйста, представьте рисунок и/или чертеж применения детектора потока твердых сыпучих материалов на Вашем объекте с указанием прохождения материала до и после детектора потока с установочными размерами.